## Parametros
# | Parámetro | Unidad | Método de análisis | Variable
1 | pH | — | Potenciómetro | ph
2 | DBO (Demanda Biológica O₂) | mg/L | Incubación 5 días | dbo
3 | DQO (Demanda Química O₂) | mg/L | Digestión con dicromato | dqo
4 | Sólidos Totales (ST) | mg/L | Evaporación y secado | st
5 | Conductividad Eléctrica (CE) | µS/cm | Conductivímetro | ce
6 | Nitratos (NO₃⁻) | mg/L | Espectrofotometría o kits colorimétricos | no3
7 | Amonio (NH₄⁺) | mg/L | Electrodo selectivo o colorimetría | nh4
8 | Fosfatos (PO₄³⁻) | mg/L | Espectrofotometría o kits colorimétricos | po4
9 | Alcalinidad | mg/L CaCO₃ | Titulación con ácido estándar | alca
10 | Cloruros (Cl⁻) | mg/L | Potenciómetro o titulación | cl
11 | Hierro (Fe) | mg/L | Espectrofotometría o método colorimétrico | fe
12 | Sulfatos (SO₄²⁻) | mg/L | Espectrofotometría o titulación | so4
13 | Oxígeno disuelto (OD) | mg/L | Medición electroquímica o amperométrica | od
14 | Carbono Orgánico Total (COT) | mg/L | Método de combustión o análisis directo | cot

## Formulas
# | Parámetro calculado | Fórmula | Significado / Aplicación | Variable
1 | Relación DBO/DQO | DBO / DQO | Evalúa biodegradabilidad: >0.5 indica buena degradación biológica | r_dbo_dqo
2 | Porcentaje de biodegradabilidad | (DBO / DQO) × 100 | Porcentaje de contaminantes orgánicos biodegradables | %_bio
3 | Índice de materia no biodegradable | DQO - DBO | Estima la fracción orgánica que no puede ser degradada biológicamente | imnb
4 | Índice de mineralización | CE / ST | Evalúa qué proporción de sólidos son sales iónicas disueltas | im
5 | Concentración de H⁺ (iones hidrógeno) | 10^(-pH) (en mol/L) | Indica la acidez real de la muestra en forma molar | ch
6 | Índice nitrógeno inorgánico | NO₃⁻ + NH₄⁺ | Estima la carga total de nitrógeno disponible (nutrientes) | ini
7 | Relación Fosfato/Nitrato | PO₄³⁻ / NO₃⁻ | Relaciona la concentración de fósforo con la de nitrato en aguas | r_po4_no3
8 | Dureza total | Alcalinidad + Cloruros | Estima la dureza del agua, que depende de sales de calcio y magnesio | dt
9 | Contenido de hierro total | Fe / ST | Estima la concentración de hierro total presente en el agua | cht
10 | Índice de contaminación sulfatada | SO₄²⁻ / DBO | Relaciona la presencia de sulfatos con la carga contaminante orgánica | ics